## 00
ŞANTİYE ALANI İSG DENETİM FORMU | [5 empty] | Doküman No
Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
[6 empty] | Sayfa | 1 / 1
Firma Adı |  | Hüseyin Çelik
Adres
Denetim Tarihi
Mutfak-Yemekhane |  |  | EVET | HAYIR | AÇIKLAMA
1 | Yemek pişirme ve yemek yeme alanları yeterli büyüklükte mi? (Her çalışan için 1-1.5 m2, pişirme alanı yeterliliği, yeterli masa sandalye vb)
2 | Ocak tüpü için gerekli önlemler alınmış mı? (Bina dışında açık alanda bulunmalı)
3 | Yiyecek depolama alanları yeterli muhafazayı sağlıyor mu? (Gıdaların zemin ile teması engellenmiş mi, açıkta gıda bulunuyor mu, kimyasallarla ayrı alanlarda depolanıyor mu?)
Yatakhane
4 | Konaklama için ayrılmış odalar yeterli fiziksel koşulları sağlıyor mu? Koğuşlar düzenli mi? (Yataklar arası en az 80 cm boşluk, her çalışana en az 4m2 alan, ranza varsa yeterli boşluk (en az 0.7 m))
5 | Isıtma-soğutma sistemleri yeterli ve uygun mu? Bakımları yapılıyor mu? (İnfirared tipi ısıtıcı yasak)
6 | Kişiye özel kilitli dolap, oda dışında ayakkabılık var mı?
7 | Pencerelerde perde ve sineklik var mı?
Duş-Tuvalet-Çamaşırhane
8 | Yeterli sayıda tuvalet-banyo kabini var mı? (Her 6-15 kişiye 1 adet)
9 | Yeterli sıcak-soğuk su imkanı kesintisiz sağlanıyor mu? Sıcak su için kullanılan sistemin suya ve neme karşı izolasyonu var mı?
Yangın Güvenliği
10 | Şantiye geneli elektrik tesisatı periyodik kontrolü, topraklama ölçümleri yapılmış mı?
11 | Panolarda kaçak akım rölesi var mı?
12 | Yeterli sayıda ve uygun tipte yangın söndürme cihazı var mı?
13 | Yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolleri yapılmış mı?
Sağlık ve Güvenlik
14 | İlk yardım malzemeleri yeterli ve kullanılabilir mi?
15 | Şantiyede konaklayan yeterli sayıda ilkyardımcı personel bulunuyor mu?
16 | Acil toplanma alanı, kaçış planı, acil durum ekip listesi, uyarı-ikaz levhaları vb. çalışanlara duyurulmuş ve görünen yerlere asılmış mı?
Şantiye Geneli
17 | Tüm alanlarda havalandırma ve aydınlatma yeterli mi? (Mutfak, yemekhane, yatakhane, duş vb.)
18 | Tüm alanların hijyen durumlarını sağlayacak yeterli imkan sağlanıyor mu? (Aşçı hijyen belgesi, mutfak, banyo, wc, yatakhane, çamaşır-kurutma makinesi, haşere kontrolü vb.)
Malzeme-Ekipman
19 | Malzeme istifleme / malzeme depolama durumu uygun mu? (istifleme yüksekliği max. 3 Metre)
20 | Kişisel koruyucu donanımlar uygunluğu, eksiksizliği ve doğru kullanımı sağlanmakta mıdır?
21 | İş ekipmanlarının/iş makinelerinin uygunluğu, eksiksizliği ve doğru kullanımı sağlanmakta mıdır?
Denetim Sonucu:
Denetleyen Personel |  |  | Firma Yetkilisi
Adı - Soyadı |  |  | Adı - Soyadı
Unvanı |  |  | Görevi
İmzası |  |  | İmzası