### ÖZÇELİK İNŞAAT ELEKTRİK – EĞİTİM KATILIM TUTANAĞI

EĞİTİMİN KONUSU: LED Armatür Dönüşüm, Montaj ve Demontaj Yapım Metotları

EĞİTİM YERİ: Şantiye Sahası / Toplantı Salonu

EĞİTİM TARİHİ: ... / ... / 2026

EĞİTİM SÜRESİ: 2 Saat

EĞİTİMCİ: Yusuf Can AĞVERANLI (Elektrik Mühendisi)

EĞİTİM İÇERİĞİ (ANLATILAN KONULAR):

- Mevcut Armatürlerin Sökümü: Eski armatürlerin hattan güvenli şekilde ayrılması ve indirilmesi.

- LED Armatür Montajı: Yeni armatürlerin direk konsoluna sabitlenmesi, açı ayarları.

- Elektrik Bağlantıları: Kablo sıyırma, klemens kullanımı ve izolasyon teknikleri.

- Hat Enerjisi Kontrolü: Çalışmaya başlamadan önce enerjinin kesildiğinin teyidi ve topraklama.

- Sepetli Araç Kullanımı: Sepet içerisinde malzeme yerleşimi ve güvenli çalışma pozisyonu.

KATILIMCI BEYANI: Yukarıda belirtilen konular hakkında tarafıma teknik bilgi verildiğini, işin yapım metotlarını ve güvenli çalışma yöntemlerini anladığımı beyan ederim.