## Yüklenici Saha Denetleme
İSG-Ç YÜKLENİCİ DENETLEME KONTROL FORMU | [5 empty] | Doküman No
Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
[6 empty] | Bilgi Sınıfı | Hizmete Özel
Denetlenen |  | Yüklenici/Altyüklenici | Hüseyin Çelik
Proje Adı
İli/İşletmesi
Yetkili Adı Soyadı
|  | İmzası | Tarih-Saat
Kontrol Kriterleri |  |  | Mevcut Durum
No | İşbaşı Belgeleri |  | Var | Yok | Açıklama
1 | Çalışanların YEDAŞ tarafından verilmiş kimlik kartı var mı?
Kişisel Koruyucu Donanımlar |  |  | Var | Yok | Açıklama
1 | Çalışanlarda işe uygun KKD mevcutmu? (Baret, iş ayakkabısı, paraşüt tipi emniyet kemeri, vb.)
2 | Kullanılan KKD'ler uygun mu? (Satandart, Deformasyon vb.)
3 | Yüklenici/Altyüklenici çalışanlarının yapacağı işe uygun iş kıyafeti mevcut mu?
AG/YG Elektrik İşleri Kontrol Kriterleri |  |  | Var | Yok | Açıklama
1 | Çalışma yapılacak bölgenin enerjisi kesilmiş mi?
2 | Elektrik Kesme Protokolü düzenlenmiş mi?
3 | Enerji kesintisi ve topraklama yapıldıktan sonra YEDAŞ ve Yüklenici ile beraber Etiketleme Killitleme yapılmış mı?
4 | Enerji kesintisi sonrası enerji kesilen hatta geliş ve gidiş yönünde Hat Topraklaması yapılmış mı?
Çalışma Alanı ve Çevre Güvenliği |  |  | Var | Yok | Açıklama
1 | Çalışma yapılacak bölgede trafik ve yayaların girmesini engelleyici ve uyarıcı tedbirler alınmış mı? (Bariyer, duba, uyarı-ikaz işaretleri, flaşör, iş levhası, işaretçi vb.)
2 | Sahada bulunan malzemeler için uygun isitfleme ve işaretleme yapılmış mı?
Genel Kontroller |  |  | Var | Yok | Açıklama
1 | Yüksekte çalışma yapacak bölgede hava koşulları uygun mu?
2 | Yüksekte yapılacak çalışmalarda toplu koruma önlemlerine öncelik verilmiş mi? (Sepetli araç, dikey konumlandırma, yoyo kullanımı vb.)
3 | Yüksekte çalışma yapacak çalışanlara Yüksekte Çalışma Eğitimileri var mı?
4 | Yüksekte çalışma yapacak çalışanlara Tam Vücut Korumalı Emniyet Kemeri, Konumlandırma Lanyardı, Çift kollu lanyard verilmiş mi?
5 | Beton direk merdiveninin kullanıldığı durumlarda, kullanılan merdiven de Dikey Yaşam Hattı Sistemi var mı?
Makine-Ekipman Kullanımı |  |  | Var | Yok | Açıklama
1 | Sepetli araç ile çalışma sırasında, Sepetli araç içerisine Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri uygun şekilde takılacak bağlantı elemanları var ve sağlam mı?
2 | Sepetli Arac/Mobil vinç aydınlatma, denge ayakları, swiçleri vb aparatları çalışabilir durumda mı?
3 | Çalışma alanında kullanılacak Sepetli Arac/Mobil vinç çalışmaya başlamadan önce gerekli kontrolleri yapılmış mı?(Sapan, kanca, tambur, fren sistemi vb.)
4 | Direk montaj/demontaj işlerinde mobil vinç uygun şekilde kullanılıyor mu? Tüm destek ayakları açılmış mı? Gerekli alanlar da destek ayakları için takoz kullanılıyor mu?
5 | İş makinelerinin periyodik kontrolleri var mı?
6 | İş makinelerinin günlük kontrol fomları var mı? Düzgün dolduruluyor mu?
7 | İş makinelerinde fisiksel arıza belirtileri var mı? (yağ sızıntısı, deformasyon, gevşeme, çatlak vb.)
8 | Oksijen tüpü şaloma takımları ve basınç göstergeleri sağlam mı? Standartları uygun mu?
9 | Yeterli yangın söndürme cihazı var mı? Kullanılabilir durumda mı) (İş makineleri, araçlar ve yapılan iş için gerekli çalışma alanında)
10 | ilkyardım çantası var mı? Kullanılabilir durumda mı?
Kazı Çalışmaları Kontrolü |  |  | Var | Yok | Açıklama
1 | Kazı yapılacak alanda başka tesisatların olup olmadığı konusunda ilgili kurumlardan bilgi alınarak, güvenli güzergah belirlemesi yapıldı mı?(Doğalgaz, su, elektrik vb)
2 | Meskun mahallerde, insanların kapılarının önlerindeki geçişler için uygun platformlar/köprü var mı?
3 | Kazı yapılan yeraltı kablosu direk çukurları kapatılmış ve gerekli güvenlik tedbirleri alınmış mı?
Kaldırma- Taşıma - İletme İşlemleri |  |  | Var | Yok | Açıklama
1 | Yük kaldırma ve taşıma yöntemi uygun mu? (işaretçi, sapancı, iletişim araçları)
Çevre Yönetimi |  |  | Var | Yok | Açıklama
1 | Sızıntı-döküntü önlemler alınmış mı? Kimyasal atık kiti mevcut mu?
2 | Çalışma alanındaki demontaj veya atık malzemeler uygun şekilde istiflenerek ambarlara gönderilmiş mi?
3 | Kimyasallar uygun şekilde etiketlenmiş mi? Uygun taşınıyor mu?
KONTROL SONUCU :
NOT: Yapılan tüm çalışmalar YEDAŞ çalışma talimatlarına uygun olarak yapılacaktır. Kontrol listesi YEDAŞ çalışma talimatlarına göre hazırlanmıştır.
KONTROL YAPAN
Adı Soyadı |  |  | Adı Soyadı
Unvanı |  |  | Unvanı
Tarih |  |  | Tarih
İmzası |  |  | İmzası